招标说明

说明
母线盖
适用于 12 - 30 x 5 母线，1 m 长
防触摸保护盖
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01244000