招标说明

说明
支架，用于多层软铜排
适用 单根多层软铜排 6x 15.5 x 0.8 至 10x 63 x 1
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01298000