招标说明

说明
UL隔条组件，3 线 
适用母线加长连接夹 01990, 01823, 01827
105 mm
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
额定电压 (UL) AC:	600 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01360000