招标说明

说明
压板连接端子
连接宽度 40 的母线和宽度 32 的多层软铜排
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01616000