招标说明

说明
绝缘子
带双侧内螺纹，扳手规格 36
M8 x 50
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	2000 V
额定电压 （IEC） DC:	2000 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
05790000