招标说明

说明
母线连接组件 1600 A (3 线)
150 mm, 弹性加长连接
60Classic
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38.4 W
最大电流负载能力 (IEC):	1,600 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
30322000