招标说明

说明
连接端子，正面连接
6 - 25 mm²
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	4 kV
最大电压 IEC AC:	690 V
最大电压 IEC DC:	1000 V

连接端
6 - 25 mm²圆单股导线和圆多股导线 
4 - 16 mm² 细密导线带导线套
Md 2.5 Nm
最大连接半径6.5 mm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31157000