招标说明

说明
PE 模块
端子 16 mm²
9 x 160
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.8 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V

连接端子 1.5 - 16 mm²

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32634000