招标说明

说明
导线 AWG 4 (25 mm²), 210 mm 长
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值
power dissipation at full load of the item:	1.7 W

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32914000