招标说明

说明
棱形连接端子，用于两根导线，适用于铜导线
2x 35 - 70 mm²
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33145000