招标说明

说明
隔离开关盖定位锁
适用于铅封线材或 3 个带有 4 - 7 mm 锁扣的挂锁
尺寸 1 - 3
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33157000