招标说明

说明
prism terminal, single, for Cu cables
16 - 70 mm²
尺寸 00
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

连接端
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33224000