招标说明

说明
门耦合旋转手柄
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
防护等级: IP54

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33348000