招标说明

说明
棱形端子，用于单根导线，适用于铜和铝导线
120 - 240 mm²
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33367000