招标说明

说明
母线中间固定架
提高机械强度
2 mm
30Compact 3P
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

其他
与母线架01272相比, 所占空间明显减少而机械强度很高

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01376000