招标说明

说明
零线 63 A, 可分开的
套筒端子 螺钉连接 / 卡接固定

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	400 V
额定电压 （IEC） DC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	0.2 W

连接端
16 mm²
2.5 - 3.0 Nm

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
05188000