招标说明

说明
圆筒形帽熔断体 15 A
600 V AC, fast acting
Class J, 21x57
Accessories

标准

认证许可
CSA, UL

电气数值

额定电流 (UL):	15 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

SCCR: 200 kA AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31324100A