招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 100 A
für Leistungsschalter Eaton CCP-3-100CF, TCFH100N
81 x 200, 带导线 AWG 4 (25 mm²)
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	100 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32026000A