招标说明

说明
CrossLink^®30Compact
母线转接器 125 A
spare part
49.5 mm x 160 mm，适用于 QUADRON®30Compact
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	125 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	4.0 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32619000A