招标说明

说明
压板连接端子，适用于铜导线
2.5 - 70 / 12 x 10
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33363000