招标说明

说明
棱形端子
Klemmengehäuse Alu, Druckstück Messing
für PEN
185Power

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

连接端
适用铝导线。
使用铝导线连接时需要维护。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33563000A