招标说明

说明
SmartWire-DT 总线模块
适用所有 60Classic 系统中的 EEC 和 EMC 转接器
3 进线 / 2 出线

标准
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
36230000A