招标说明

说明
底槽
290 x 1100
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值

其他
用于防止从上端、下端及后部触摸母线, 有带缝隙的区域、可折断以便引入导线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01011000