招标说明

说明
末端盖
3极
230 mm
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值

其他
用于带3线系统盖罩的母线系统, 覆盖母线末端。
插接在固定架 01 017上。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01019000