招标说明

说明
封闭盖板
闭合
17 x 86 x 1100
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

其他
用于防止从上面和下面触摸母线。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01039000