招标说明

说明
槽边框
宽
77 x 36 x 1100
60Classic

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值

其他
3线和4线母线系统的防触摸保护盖罩系统组成部分。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01043000