招标说明

说明
分离闸刀 400 A
尺寸 2
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

电气数值
额定电流（IEC）:	400 A

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
03163000A