招标说明

说明
EQUES®30Compact
母线转接器 144 A，3 极
76 x 160
30Compact 3P

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值
额定电流（IEC）:	144 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32661000A