招标说明

说明
压板连接端子，适用于铜导线
70 - 150 mm²
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

连接端
18 x 10

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33163000