招标说明

说明
母线支架，侧面
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
UL

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
额定电压 (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	8 kV

也可用于4线母线系统。

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
35008000