招标说明

说明
预留空间盖
可调，36 - 64 x 195，2 件
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
79859000