招标说明

说明
母线接线端子，沿母线方向
for cables
150 - 300 mm²
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01202000