招标说明

说明
连接组件 2500 A (3线)
200 mm, 弹性加长连接
60Classic
185mm-系统

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	56.2 W
最大电流负载能力 (IEC):	2,500 A
最大电压 IEC AC:	1000 V
最大电压 IEC DC:	1500 V

额定冲击耐受电流 I_pk :	91.7 kA

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01295000