招标说明

说明
2T 型母线 500 mm²
长 3.60 m, 无镀层
60Classic
185mm-系统
中心供电单元

标准
IEC 61439-1:2020

认证许可
CSA, UL

电气数值
power dissipation at full load of the item:	240.0 W

diagram current capacity (IEC)

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01223000