招标说明

说明
D01 定位套筒，4 A
棕色
E 14
Accessories

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值
额定电流（IEC）:	4 A

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01716000