招标说明

说明
卡接固定件
适用于支承导轨 35 x 7.5
适用于 PE / N 母线 01126 - 01129 及 01926 - 01932
Accessories

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
08825000