招标说明

说明
连接端子
3x 95 - 150 mm²

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值
额定电流（IEC）:	750 A
最大电流负载能力 (IEC):	750 A

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
23931000AD