招标说明

说明
信号开关
同时适用于 250 V AC / 5 A; 30 V DC / 4 A 
60Classic

标准
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
31976000A