招标说明

说明
EQUES®60Classic
母线转接器 80 A
适用于 Siemens Sirius 直接启动器，框架尺寸 S2，长 260 mm
54 x 260, 带导线 AWG 4 (25 mm²), 上端连接至系统
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
CSA, UL

电气数值
额定电流（IEC）:	80 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

额定电流 (UL):	80 A
额定电压 (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
额定冲击耐受电压 Uimp:	6 kV

其他
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32663000A