招标说明

说明
扩展模块，适用于双线鼻子
尺寸 3
60Classic
185mm-系统

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33272000