招标说明

说明
母线盖
适用于 12 x 5 母线，1 m 长
防触摸保护盖
30Compact 3P
60Classic

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01242000A