招标说明

说明
空间盖板，紧凑型
0.70 m 长
700 x 160
30Compact 3P
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

认证许可
UL

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01314000