招标说明

说明
EQUES^®30Compact
母线转接器，1 极，63 A
1 个固定支承导轨，适用于 Schneider Electric iC60、iC65 和 C60
18 x 160
30Compact 5P

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A
额定电压（IEC）AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	1.8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
额定冲击耐受电压 U_imp:	6 kV

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32628000