招标说明

说明
防触摸保护盖板 IP20（背面安装）
适用于所有转接器
185Power

标准
IEC 61439-1:2020

电气数值
5% derating for the electrical data of the circuit breaker

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32704000A