招标说明

说明
扩展模块，适用于反向起动器
扩展 40 mm
适用于 EQUES®CrossBoard 舒适版转接器

标准
IEC 61439-1:2011

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
32934000A