招标说明

说明
护板，适用于尺寸 1 - 3 的 NH 熔断器式隔离开关的手柄
for NH fuse-switch disconnector size 1-3
适用于从背面封闭手柄操作区域
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33155000