招标说明

说明
棱形连接端子，用于单根导线，适用于铜导线
35 - 150 mm²
QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33166000