招标说明

说明
延长轴，550 mm 长
LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400
Accessories

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33380000