招标说明

说明
连接空间盖版
适用于 NH 熔断器式隔离开关，尺寸 3，最大 600 A
60Classic

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33419000