招标说明

说明
双转接器
适用于 2 个条形隔离开关，尺寸 NH 00
185Power

标准
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

电气数值

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
33728000A